| ФОРМА ПОДБОРА ПРЕЦИЗИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА |
| --- |
| +38 (044) 303-93-58 |
| http://www.chiller.com.ua/ |
| 1. | Компания: |  | 2. | Город: |  |
| 3. | Телефон: |  | 4. | E-mail: |  |
| 5. | Исполнитель: |  |

| 6. | Назначение объекта: |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Холодопроизводительность, кВт: |  |  |
| 8. | Параметры для подбора: | 9. | Тип холодоносителя: |
|  |  | Температура в помещении (24), °С: ______ |  |  | Вода _______________ |
|  |  | Относительная влажность(50), % ________ |  |  | Этиленгликоль, % _____________ |
|  |  | Направление раздачи: __________ |  |  | Пропиленгликоль, % _________ |
| 10. | Конфигурация: | 11. | Тип кондиционера: |
|  |  | С выносными конденсаторами ___________ |  |  | Только холод _______________ |
|  |  | С выносными «сухими градирнями» ___________ |  |  | Охлаждение, увлажнение и охлаждение ___ |
|  |  | Моноблок _____________ |  |  | Охлаждение и водонагреватель ________ |
|  |  |  |  |  | Охлаждение, увлажнение __________ |
|  |  |  |  |  | Кондиционер c free cooling ______ |
|  |  |  |  |  | На охлажденной воде _____________ |
| 12. | Тип хладагента: | 13. | Тип вентиляторов конденсаторов или градирен: |
|  |  | R 410A _______________________ |  |  | Осевые ______________ |
|  |  | R 407C _______________________ |  |  | Центробежные (напор, Па) __ |  |
|  |  | R 134A _______________________ |  |  | Малошумное исполнение __ |  |
| 14. | Параметры холодоносителя: | 15. | Диапазон рабочих температур окружающей среды: |
|  | Температура на входе (+7), °С: |  |  | Зимой (-35), °С: |  |
|  | Температура на выходе (+12), °С: |  |  | Летом (+35), °С: |  |

16.  Дополнительные требования по комплектации: