ФОРМА ПОДБОРА ФАНКОЙЛА

| +38 (044) 303-93-58 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.chiller.com.ua/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фирма: |  |  |  | Город: |  |  |
|  | Телефон: |  |  |  | E-mail: |  |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |

|  | Назначение объекта: |  |
| --- | --- | --- |

| Тип фанкойла: |  |  | Тип охлаждающей жидкости: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - настенный |  |  | - вода |  |
| - потолочный |  |  | - этиленгликоль |  |
| - кассетный |  |  | Термостат: |  |
| - канальный |  |  | - встроенный |  |
| - в корпусе/без корпуса |  |  | - настенный |  |

| Холодопроизводительность, кВт |  |  | Для 4-х трубных фанкойлов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность, кВт |  |  | Холодопроизводительность, кВт |  |
| Температура воздуха на входе по сухому термометру, °С |  |  | Теплопроизводительность, кВт |  |
| Температура воздуха на входе по влажному термометру, °С |  |  | Температура воздуха на входе, °С |  |
| Температура охлаждающей жидкости на входе/выходе, °С |  |  | Температура воды на входе, °С |  |

Стандартные условия:

Режим охлаждения:

- температура охлаждающей жидкости на входе/выходе: 7/12°С

- температура воздуха на входе: 27°С/19°С по сухому термометру/по влажному термометру

Режим обогрева:

- температура теплоносителя на входе: 70°С

- температура воздуха на входе: 20°С