| ФОРМА ПОДБОРА КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО БЛОКА |
| --- |
| +38 (044) 303-93-58 |
| http://www.chiller.com.ua/ |
| 1. | Фирма: |  | 2. | Город: |  |
| 3. | Телефон: |  | 4. | E-mail: |  |
| 5. | Исполнитель: |  |

| 6. | Назначение объекта: |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Холодопроизводительность, кВт: |  |  |
| 8. | Конфигурация блока: | 9. | Тип вентиляторов: |
|  |  | Компрессорно-конденсаторный блок ________ |  |  | Осевые __________________________________ |
|  |  | конденсатор _____________________________ |  |  | Центробежные(напор,Па) |  |
|  |  | «сухая градирня» _________________________ |  |  |  |
| 10. | Тип блока: | 11. | Тип конденсаторов: |
|  |  | Только холод ____________________________ |  |  | Воздушного охлаждения ___________________ |
|  |  | Тепловой насос (тепло/холод) ______________ |  |  | Водяного охлаждения ______________________ |
| 12. | Тип хладагента: | 13. | Тип холодоносителя: |
|  |  | R 410A ____________________________ |  |  | Вода __________________ |
|  |  | R 407C ____________________________ |  |  | Этиленгликоль, % |  |
| 14. Температура кипения хладагента в испарителе (7) °С: |  |  |  | Пропиленгликоль, % |  |
| 15. | Диапазон рабочих температур окружающей среды: | 16. | Параметры холодоносителя: |
|  | Зимой (-5), °С: |  |  | Температура жидкости на входе (+12), °С: |  |
|  | Летом (+35), °С: |  |  | Температура жидкости на выходе (+7), °С: |  |
| 17. | Дополнительные опции: |  |  |
|  |  | Соединительный комплект для подключения к испарителю (ТРВ, смотровое стекло, электромагнитный клапан) |
|  |  | Антивибрационные опоры |
|  |  | Регулятор скорости вращения вентилятора для работы до -20C |

| 18. | Дополнительные требования (комплектация): |
| --- | --- |